АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Инсар
 
от  19 сентября 2025 года                                                                                       № 275

Об утверждении Порядка действий  по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Инсарского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация  Инсарского муниципального района Республики Мордовия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок   действий  по ликвидации последствий  аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Инсарского муниципального района.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя   главы, начальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации  Инсарского  муниципального  района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после дня его официального опубликования.
Глава Инсарского 
муниципального района                                                                        А.Г. Миточкин
                                                                                            









[bookmark: _GoBack]
                                                                               Приложение
	к постановлению администрации Инсарского   муниципального района
                                                                             от 19 сентября 2025 года  № 275


Порядок
действий  по ликвидации последствий  аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Инсарского муниципального района

1. Общие положения
1.1. [bookmark: anchor1011]Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории  Инсарского муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Инсарского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Инсарского муниципального района.
1.2. [bookmark: anchor1012]В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).
1.3. [bookmark: anchor1013][bookmark: anchor1014]Разработка Порядка действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории  Инсарского муниципального района осуществляется теплоснабжающими организациями с учётом планов ликвидации аварийных ситуаций (применением электронного моделирования аварийных ситуаций) самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.
1.4. [bookmark: anchor1015]Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.
1.5. [bookmark: anchor1016]Обязанности теплоснабжающих организаций:
1) организовать круглосуточную работу дежурно - диспетчерских служб;
2) разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
4) производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
5) принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
6) доводить до МКУ «ЕДДС» Инсарского муниципального района  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
1.6. [bookmark: anchor1017]Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг.
1.7. [bookmark: anchor1018]Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
1) своевременное, качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
2) допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

[bookmark: anchor1200]2. Цели и задачи Порядка
2.1. [bookmark: anchor1021]Целями Порядка являются:
1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;
2) мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального назначения;
3) снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального назначения;
4) [bookmark: anchor1022]минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
2.2. Задачами Порядка являются:
1) приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
2) организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
3) обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами;
4)  обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

[bookmark: anchor1300][bookmark: anchor1031]3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
1) кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
2) полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
3) причинение вреда третьим лицам;
4) разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);
5) отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

4. [bookmark: anchor1400][bookmark: anchor1041]Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
4.1. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов, а также сформированы аварийные бригады.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

[bookmark: anchor1500]                        5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании  заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
5.1. [bookmark: anchor1051]О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно - восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует МКУ «ЕДДС» Инсарского муниципального района, главу  Инсарского муниципального района и заместителя главы, начальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации  Инсарского  муниципального  района не  позднее 10 минут с момента происшествия чрезвычайной ситуации.
5.2. [bookmark: anchor1052]О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в администрацию  Инсарского муниципального района для размещения информации на официальном сайте.

[bookmark: anchor1600]6. Состав и дислокация сил и средств
6.1. [bookmark: anchor1061]Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
Координацию работ по ликвидации аварии, а также состав сил и средств определяется организацией самостоятельно, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных, на объектовом уровне – дежурно - диспетчерскими службами организаций.
6.2. [bookmark: anchor1062]Перемещение средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения.
Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации.

[bookmark: anchor1700] 7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения
7.1. [bookmark: anchor1071]Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.
7.2. [bookmark: anchor1072]Эвакуация и рассредоточение.

[bookmark: anchor1800]          8. Порядок организации материально - технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
8.1. [bookmark: anchor1081]Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.
8.2. [bookmark: anchor1082]Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно - восстановительных работ в нормативные сроки.
8.3. [bookmark: anchor1083]При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.
8.4. [bookmark: anchor1084]При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно - спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно - восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

